Подбор измерителя плотности

Для получения технико-коммерческого предложения заполните данный опросный лист

| Общая информация: |
| --- |
| Предприятие | Дата заполнения |
| Контактное лицо: | Тел./факс: |
| Адрес: | E-mail: |
| Количество: |  |
| Тип плотномера: |
| лабораторный | портативный | поточный | врезной |
| Параметры измеряемой среды: |
| Применение: (кратко описать) |
| Измеряемая среда |  |
| Максимальная вязкость | _____________ мм2/с |
| Указать высоту емкости (для применения в резервуарах), мм |  |
| Указать диаметр трубопровода (для применения в потоке), мм |  |
| Температура измеряемой среды | от ______ до ______ оС |
| Температура окружающей среды | от ______ до ______ оС |
| Давление | от_______до_______ кПа/МПа |
| Скорость потока | от_______до________ м/с |
| Агрессивность среды Материалы, стойкие к агрессивной среде (выбрать) | _________ рН 44НХТЮ , , 12Х18Н10Т |
| Присутствуют ли твердые частицы, размер частиц | да , нет , ______мкм |
| Требования к плотномеру: |
| Диапазон измерения плотности | от ______ до ______ кг/м3 |
| Требуемая абсолютная погрешность измерения | 0,5 , 1,0 , 5,0 Другая_______ кг/м3 |
| Длина погружной части, м |  |
| Доступное питание на объекте, 12, 24, 220В |  |
| Выходной сигнал | аналоговый 4-20 мА цифровой на базе интерфейса RS-485 с протоколом обмена Modbus на базе интерфейса USART |
| Исполнение по взрывозащите: общепромышленное искробезопасная цепь (Ех) взрывонепроницаемая оболочка (Вн) |
| Соединение с технологическим процессом | Резьба |
|  | Фланец |
| Необходимое дополнительное оборудование для контроля измеряемой среды: |
| Датчик избыточного (абсолютного) Термопреобразователь сопротивления Источник питания Барьер искрозащиты |
| Хим. и физ. свойства жидкости. Укажите состав и характер взаимодействия компонентов |
| Хим. или общее название |
| Компоненты | % масс. | примечания |
| (укажите каждый по отдельности) | мин. | норм. | макс. |  |
| Компонент А |  |  |  |  |  |
| Компонент В |  |  |  |  |  |
| Компонент С |  |  |  |  |  |
| Компонент D |  |  |  |  |  |

Присутствуют ли твердые частицы                                                           да              нет

Присутствуют ли волокна 	да              нет

Абразивный ли материал 	да              нет

Размер частиц (укажите, если применимо):			  _    мкм

Присутствуют ли включения газа 	да               нет

Укажите диапазон иных рабочих условий, в которых будет помещен плотномер. Сведения о способах промывки или чистки укажите в разделе “примечания”.

Примечание: Для гарантированного понимания условий работы плотномера приведите схему установки, не забудьте указать насосы, клапаны, байпасы. Опишите рабочий цикл.

____________Подпись заполняющего